Утверждена

Решением 20 сессии Совета

депутатов рабочего поселка

Маслянино от 25.12. 2023г. № 217

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Маслянино  Маслянинского района Новосибирской области на период

с 2024 года до 2025 года.

р.п. Маслянино

2023г.

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | ООО «Водоканал», ООО «Фогот», ООО «Теплосервис», МУП "Жилищник" |
| Цель и задачи Программы | 1.Реализация генерального плана р.п. Маслянино и других документов территориального планирования. 2.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 3.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 4.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 6. Необходимость выделения бюджетных средств на всех уровнях бюджетной системы на инженерное оснащение инфраструктуры земельных участков для строительства жилья. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения. 8. Улучшение экологической ситуации в поселке. |
| Целевые показатели: - перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения | Рост численности населения, развитие жилой застройки, производственно-коммунальной и общественно-деловой зоны, будет способствовать увеличению потребления газа, воды. Планируемое строительство новых газовых модулей, водопроводных сетей, модернизация объектов теплоснабжения позволит в значительной степени решить вопрос обеспеченности населения качественными коммунальными услугами. |
| - качества коммунальных ресурсов | Мероприятия, предусмотренные в программе, позволят обеспечить население поселка коммунальными услугами более высокого качества, а именно: - снизится аварийность в теплосетях за счет строительства и реконструкции котельных и тепловых сетей; - качество питьевой воды будет доведено до соответствующих санитарных норм и правил; - обеспечение население бесперебойной подачей электричества. |
| Заказчик Программы | Администрация р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024-2025 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Местный бюджет – 3 114,02 тыс. руб. Средства предприятий – 6 556,80 тыс. руб. Средства ГК Фонда содействия реформирования ЖКХ – 0,00 тыс. руб. Средства областного бюджета – 215 371,38 тыс. руб. Средства частного инвестора - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселка; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. 5. Рост уровня и качества жизни населения; 6. Создание благоприятных условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности; 7. Решение принципиальных вопросов развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры; 8. Увеличение объемов строительства жилья. |

# Предисловие

На основании  Федерального  закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановления Правительства Российской Федерации № 502 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2022 г., в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" разработана «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области на период с 2024 до 2025 гг.». (далее - Программа комплексного развития).

Программа комплексного развития подготовлена администрацией  р.п. Маслянино  при участии ООО "Водоканал", МУП "Жилищник", ООО "Тепловик", ООО "Теплоцентр", МУП "Водоканал".

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика МО р.п. Маслянино. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса  поселка.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2022 г., а также условий муниципального контракта данная программа комплексного развития  представлена на утверждение в Совет депутатов р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области с целью ее дальнейшей реализации.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены объемы модернизации и нового строительства.

# ВВЕДЕНИЕ

Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО  р.п. Маслянино

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными, и другими программами), реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Маслянино является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса поселка.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  р.п. Маслянино представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

# Оценка социально – экономической эффективности Программы.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселка, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселка;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля за ходом реализации программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

# Раздел 1. Краткая характеристика МО р.п. Маслянино. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика существующего  состояния систем коммунальной инфраструктуры. Генеральный план  развития поселка.

1. Краткая характеристика МО  р.п. Маслянино

# Территория

Первое упоминание о поселке Маслянино датируется 1644 годом.

Общая площадь поселения  составляет 4231 га. Поселок находится на реке Бердь, в 68 км к востоку от железнодорожной станции "Черепаново", в 176 км к юго-востоку от города Новосибирска.

МО р.п. Маслянино расположено в юго-восточной, самой возвышенной  части Новосибирской области. Маслянинский район имеет границу с Кемеровской областью и Алтайским краем. Рельеф представлен  полого-увалистой предгорной равниной Салаирского кряжа. Лесами покрыто  около  50% территории  района, и 10,4%  рабочего поселка Маслянино.

Численность населения р.п. Маслянино к концу 2023 года составила 13143 человек. По сравнению с 2019 годом  население поселка возросло  на 219 человек.

Застроенная часть поселка весьма неоднородна по характеру и качеству жилищного фонда. Массив жилой зоны сформировался под влиянием природных факторов:  реки Бердь с притоками и леса.

В последнее время в поселке началось освоение новых районов для индивидуального жилищного строительства, что привело к увеличению территорий, занятых малоэтажной застройкой.

При этом осваиваются не только территории, преимущественно свободные от застройки, но и производится реконструкция индивидуальной жилой застройки в черте поселка.

# Климат

Климат МО р.п. Маслянино резко континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной суровой зимой. Минимальная температура -50оС, максимальная +38оС. Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток.

Глубина промерзания грунта 1,0 – 1,2 м.

Среднее количество осадков в год составляет 440 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладающим направлением ветра юго-западных румбов с частыми переходами в летнее время к южным. Наиболее частые ветры имеют скорость 6-11 м/сек. Повторяемость ветров скоростью 0-1 м/с составляет 30%.

Основным требованием по учёту климатических особенностей при строительстве  является обеспечение  теплозащиты зданий и сооружений.

Таким образом, можно заключить, что отдельные климатические элементы и их комплексное воздействие влияют на строительно-климатические, биоклиматические и санитарно-гигиенические условия жизни населения и определяют требования по их учёту в проектах застройки.

2. Динамика социально-экономических показателей МО р.п. Маслянино

# Динамика демографических показателей

За последние пять лет отмечается положительная динамика в демографической ситуации р.п. Маслянино, численность населения увеличилась на 219  человек. Данные изменения стали возможны благодаря увеличению числа прибывших на территорию р.п. Маслянино. Рождаемость выше, чем смертность.

Таблица 1.1 - Численность постоянного населения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области

(чел.)

| Муниципальное образование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Маслянино | 12924 | 13076 | 13235 | 13237 | 13143 |

Динамика численности населения МО р.п. Маслянино за 2019-2023 гг.  представлена с учетом естественного и механического движения населения.

Таблица 1.2 – Естественный прирост населения МО р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области

(чел.)

| Муниципальное образование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родилось/ умерло | Родилось/ умерло | Родилось/ умерло | Родилось/ умерло | Родилось/ умерло |
| р.п. Маслянино | 152/186 | 178/242 | 167/216 | 146/218 | 150/202 |

Уровень рождаемости  периодически  варьируется то в сторону  увеличения, то в сторону снижения. Так, по сравнению с 2021 годом число новорожденных в 2022 году уменьшилось на 21 чел., а по сравнению с 2022 годом –  в 2023 году увеличилось на 4 ребенка.

Уровень смертности  периодически  варьируется то в сторону  увеличения, то в сторону снижения.

Миграционный прирост населения в перспективе будет определяться уровнем развития экономики МО р.п. Маслянино.

# Структура населения МО  р.п. Маслянино

Таблица 1.3 – Распределение численности населения МО р.п. Маслянино  по возрастным группам на 01.01.2023 г.

(чел)

| Муниципальное образование | Всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Моложе трудоспособного | В трудоспособном | Старше трудоспособного |
| р.п. Маслянино | 13143 | 3152 | 5916 | 4075 |

Таблица 1.4 – Численность детей дошкольного и школьного возраста МО р.п. Маслянино  на 01.01.2023  г.

(чел.)

| Муниципальное образование | Дети дошкольного возраста (0-6 лет) | Дети школьного возраста (7-17 лет) |
| --- | --- | --- |
| р.п. Маслянино | 1199 | 1953 |

Таблица 1.5 – Структура населения по типам занятости МО  р.п. Маслянино 01.01.2023 г.

(чел.)

| Муниципальное образование | Дошкольники | Школьники | Студенты | Работающее население | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Маслянино | 1199 | 1953 | - | 5916 | 4075 |

В перспективе показатель  общей демографической нагрузки будет расти, т.к. будет увеличиваться  количество лиц моложе трудоспособного возраста.

# Уровень жизни населения

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. Под материальными благами подразумеваются продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, обеспеченность жильем. Под бытовыми услугами – коммунальные услуги, в том числе услуги транспорта и связи, услуги службы быта. Услуги в области культуры оказывают учреждения культуры, искусства и образования.

Одним из основных источников доходов  работающего населения является заработная плата (доходы населения). Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения МО  р.п. Маслянино, приведены в таблице 1.6.

# Таблица 1.6. Денежные доходы населения МО р.п. Маслянино

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Среднемесячная начисленная плата работников предприятий и организаций (руб. в месяц) | 21000 | 21935 | 22800 | 23347 | 24794 |

3. Характеристика существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры поселка.

# Жилищный фонд

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда р.п. Маслянино.

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, дома маневренного фонда и другие), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.

Весь жилищный фонд  р.п. Маслянино 01.01.2023 г. составляет                     372,75 тыс. кв. м. В среднем на одного жителя поселка приходится 27,8 кв. метров.

Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, непригодна для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.

В структуре жилого фонда происходит  увеличение частного жилья. Основными причинами этих изменений являются: приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю государственного и муниципального жилья.

По состоянию на 01.01.2023 г. официально стоят в очереди на улучшение жилищных условий 526 человек.

# Выводы

Жилищный фонд р.п. Маслянино характеризуется следующими показателями:

1. В поселке, в целом за прошедшие годы, отмечается  положительная динамика  по  вводу в эксплуатацию жилого фонда.

2.  За период с 2019г. по 2023 год снесено 10 аварийных многоквартирных домов,  жители  были переселены во вновь построенные дома.

3. Новое строительство жилого фонда в период с 2019г. по 2023г. увеличилось на 14850 м2.

4. Увеличение общей площади жилищного фонда поселка оказывает возрастающую нагрузку на существующую  коммунальную инфраструктуру.

# Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению р.п. Маслянино и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- газоснабжение.

# Водоснабжение

Система водоснабжения р.п. Маслянино централизованная,  схема водоснабжения – кольцевая, включает в себя 21 водозаборную скважину и водопроводные сети протяжённостью 64,3 км. На обслуживании в ООО «Водоканал»  находится 64,3 км сетей и все водопроводные скважины. Водопровод находится в эксплуатации ООО «Водоканал» на основании договора аренды № 6 от 25.08.2009  года и дополнительного соглашения №1/15 от 21.05.2015г.

Пятнадцать водозаборных скважин расположены в с. Мамоново. Поднятая вода из них подаётся в два резервуара запаса чистой воды емкостью  по 500 м3  каждый, для разбора в  р.п. Маслянино и с. Мамоново. Вода, поднятая из остальных шести скважин, подается непосредственно в сеть.

Вода используется для хозяйственных и питьевых нужд населения, бюджетных учреждений, предприятий, аптек, общепита, центральной районной больницы, пекарен, котельных, спортивно-оздоровительного комплекса, для полива огородов, приусадебных участков, содержания домашнего скота и птицы, личных бань и пр.

Водопроводные сети, построенные в конце прошлого века,  выполнены стальной и полиэтиленовой трубой диаметрами от 20 до315 мм. Имеют 67,0% износа. В 2022-2023 годы за счёт субсидии, выделенной администрацией рабочего поселка Маслянино, ООО «Водоканал» произведена замена 5,13 км сети на полиэтиленовые, а также строительство новых водопроводных сетей протяженностью 6,5682 км.

# Водоотведение

В р.п. Маслянино функционирует централизованная система канализации. Канализационные стоки по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КСН1, КНС2) и далее напорным коллектором отводятся на канализационные очистные сооружения.

Канализование жилых  и общественных зданий, не попадающих в зону действия централизованной канализационной сети, осуществляется в выгребные ямы, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом  на канализационные очистные сооружения.

Установленная мощность канализационной  сети - 0,7 тыс. м3/час. Одиночная протяженность главных коллекторов составляет 4,9 км, из них в замене нуждается 0,3 км. Уличные канализационные сети имеют протяженность – 6,3 км.

# Электроснабжение

Электроснабжение МО р.п. Маслянино обеспечивает  энергокомпания АО «Новосибирскэнергосбыт», а обслуживание электросетей - ОАО  «Региональные электрические сети» - филиал «Черепановские электрические сети».

Электроснабжение р.п. Маслянино осуществляется от электроподстанции  ПС 110/35/10 кВ, расположенной на северо-западной окраине поселка.

Общая протяженность ВЛ  и кабельных линий 1383,51км., износ составляет 75%. Количество силовых трансформаторов -197 шт. Общий физический износ ТП – 62%. Следует отметить, что 23% электрических сетей эксплуатируются более 40 лет, они требуют замены или капитального ремонта.

В связи с высокой протяженностью ряда линий электропередач не обеспечивается устойчивое и качественное электроснабжение. Требуется реконструкция данных сетей и установка дополнительных трансформаторных подстанций.

# Газоснабжение

Развитие системы газоснабжения  в р.п. Маслянино началось с 2019 года,  по 2023 год построено 40 км газопроводных сетей.

Распределительные газопроводы  прокладываются по улицам поселка, вдоль проездов и по границам земельных участков. Подземные газопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб, надземные – из электросварных труб.

# Теплоснабжение

Теплоснабжение в поселке осуществляется централизованно от малых  источников теплоснабжения и от индивидуальных источников бюджетных учреждений. Система теплоснабжения закрытая. В р.п Маслянино собственниками источников теплоснабжения, магистральных сетей и  внутриквартальных сетей являются  администрация р.п. Маслянино. Весь теплоснабжающий комплекс передан в хозяйственное ведение ООО «Теплосервис» и  ООО «Фагот».

Поддержание оборудования и тепловых сетей в надлежащем состоянии возложено на ресурсоснабжающие организации, которые в свою очередь обязаны обслуживать переданные объекты, производить текущий ремонт, обеспечивать по ним транспортировку тепловой энергии, обеспечивать поставку тепловой энергии и горячей воды до потребителей.

Общая протяженность сетей теплоснабжения р.п. Маслянино – 15,0 км. Тепловые сети протяженностью 10,4 км (в двухтрубном исполнении) находятся в хозяйственном ведение ООО «Теплосервис» и ООО «Фагот».

12,7 % сетей (1,9 км.) являются ветхими, что приводит  к большим потерям тепловой энергии.  Значительная часть котельных к настоящему времени находится в эксплуатации  более 10 лет,  энергосберегающее оборудование отсутствует.

Ежегодное увеличение объемов капитального строительства приводит к значительному увеличению нагрузки на энергоснабжающие предприятия и системы инженерных коммуникаций.

В муниципальной энергетике, ощутимую долю в которой на сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки.

Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, тормозят проведение модернизации котельных агрегатов и сетей, а также внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.

Учитывая, что в настоящее время более половины вырабатываемой тепловой энергии направлено на теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережение в системе теплоснабжения приобретает все более ярко выраженную необходимость в экономии.

Основными проблемами системы теплоснабжения поселения являются:

1. Значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования котельных;

2. Отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок.

Для повышения надежности теплоснабжения в р.п. Маслянино, снижения затрат и увеличения полезного отпуска тепловой энергии необходимы:

1. Реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей с применением современных энергоэффективных технологий;

2. Разработка схемы теплоснабжения поселка;

3. Оснащение максимально возможного количества объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципального жилищного фонда и организаций бюджетной сферы приборами учёта и контроль за их использованием.

# 4. Генеральный план развития поселка

Генеральный план  поселка был утвержден решением 23 сессии Совета депутатов  р.п. Маслянино Маслянинского района  Новосибирской области от 23.04.2013 № 179.

Достижение устойчивого социально-экономического развития р.п. Маслянино будет осуществляться администрацией путем реализации запланированных мероприятий Генерального плана с учетом местных и региональных инвестиционных программ через градостроительную, земельную, инвестиционную и социально-экономическую политики.

Основные задачи генерального плана р.п. Маслянино:

1. Определение назначения территории  поселения, исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов и долгосрочных планов социально-экономического развития поселения.

2. Определение границ функциональных зон и параметров их планируемого развития.

3. Определение границ земель промышленности, энергетики, связи, границ земель лесного фонда, земель специального назначения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон инженерных и транспортных инфраструктур.

4. Определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Источниками финансирования для реализации данного Плана являются:

- средства местного бюджета;

- средства областного бюджета;

- средства предприятий;

- средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

- инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Реализация обширной жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

Согласно Генеральному плану прогнозные показатели по жилищному фонду до 2023 года следующие:

# Таблица 1. Прогнозные показатели по жилищному фонду

|  | Ед. изм. | на 01.10.2023г. (факт) | 2024г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилищный фонд, всего | тыс.м2 | 372,75 | 376,25 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 27,8 | 30,8 |
| Новое жилищное строительство – всего | тыс.м2 | 10,85 | 14,35 |

При разработке проекта генерального плана перечень функциональных зон р.п. Маслянино не менялся. Земли населенного пункта подразделяются на: жилые, общественно-деловые, производственные, для инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационные, водных объектов, а также резервные для жилья и предприятий.

Жилая зона

Жилая зона многоквартирной застройки увеличивается. Проектом предлагается размещение секционной застройки в существующей жилой зоне на пересечении улиц Коммунистическая и Гаражная. Малоэтажная застройка предусмотрена на месте существующей территории зерноскладов «Сибирская Нива», которая на расчетный срок подлежит сносу.

Микрорайоны «Свободный» и «Молодежный» формируются на свободной площадке в юго-западной части рабочего поселка, и застраиваются жилыми домами усадебного типа.

Также усадебная застройка заполняет пустыри внутри существующих кварталов и небольшие территории на окраинах. Всего на расчетный срок проектируется дополнительно:

- усадебной застройки 72,77га;

- малоэтажной застройки 7,76га;

- секционной застройки 2,63га.

Общая проектная территория жилой зоны составляет 654,51га.

Производственно-коммунальная зона

Производственно-коммунальная зона в проекте увеличена на 9,03 га, в связи с выносом коммунальной площадки на ул. Октябрьская, так как не соблюден санитарный разрыв до жилой застройки. На расчетный срок  переносится в северо-западную часть рядом с производственной площадкой, а именно – ранее отведенной площадкой кирпичного завода.

На перспективу производственные площадки сохраняются на прежних местах. Общая территория производств составит на расчетный срок 170,75га.

Общественно-деловая зона

Проектом запроектированы новые территории объектов учебно-образовательного назначения, культурно-бытового обслуживания, спорта и отдыха.

Всего территория общественно-бытовой зоны увеличивается на 14,48га. Общая территория общественно-деловой зоны составляет 53,97 га.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

Проектируются новые проезды и улицы, существующие улицы расширяются и реконструируются. Общая площадь зоны инженерно-транспортной инфраструктуры составит 292,51 га. Увеличение составит 90,07 га.

Жилищное строительство

На первую очередь осваивается 13,58 га территорий:

- секционная застройка 2,63 га, в существующей жилой зоне на пересечении улиц Коммунистическая и Гаражная;

- усадебная застройка 10,95 га, на территории с развитой инженерной инфраструктурой микрорайона «Молодежный»  (площадь участка принята 0,15 га) и запроектирована застройка 12,5 га.

На расчетный срок  определены территории в границах поселковой черты в размере 83,16 га:

- усадебная застройка размером 45,56 га, на которых можно построить около 300 домов с площадью усадьбы 0,15 -0,2 га (свободные территории, расположенные в микрорайоне «Молодежный»);

- малоэтажная застройка размером 7,76 га (на месте существующей территории зерноскладов «Сибирская Нива»).

Кроме того, за период расчетного срока возможно освоение 170,31 га со строительством 775 домов с площадью усадьбы 0,2-0,25 га.

Социальная сфера

Согласно расчету в дополнение к существующим объектам соцкультбыта запроектировано на первую очередь:

- строительство детского сада количеством на 180 мест – 1 объекта;

- строительство спортивно-культурно-досугового центра - 1 объект;

- строительство стадиона - 1 объект;

- строительство торгово-бытового здания по ул. Понуровского - 1 объект.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Муниципальные котельные

В хозяйственном ведение ООО «Теплосервис» и  ООО «Фагот» находится 11 муниципальных котельных, которые снабжают теплом значительную часть многоквартирных жилых и небольшую долю  частных домов, а также  административные  здания.

Баланс производства по теплоснабжению за 2020-2023 гг.

| Наименование | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем тепловой энергии, всего: тыс. Гкал | 1670,1 | 1645,2 | 1611,4 | 1611,4 |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Объем тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал. | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отпуск теплоэнергии потребителям, всего: тыс. Гкал | 1424,1 | 1399,2 | 1365,4 | 1365,4 |
| в том числе населению | 227,5 | 202,3 | 202,3 | 202,3 |

Тарифная политика в сфере теплоснабжения.

Тарифная политика р.п. Маслянино за 2020-2023 гг.  представлена в таблицах.

| Тарифы на тепловую энергию ООО "Теплосервис" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Время действия | Тариф, руб/Гкал | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области |
| 2020 | 1 полугодие | 1886,55 | от 02.12.2019 № 511 ТЭ, |
|  | 2 полугодие | 1946,03 |  |
| 2021 | 1 полугодие | 1946,03 | от 04.12.2020 г № 422-ТЭ, |
|  | 2 полугодие | 2035,46 |  |
| 2022 | 1 полугодие | 2035,46 | от 02,12,2021г № 337 ТЭ |
|  | 2 полугодие | 2141,30 |  |
| 2023 | 1 полугодие | 2334,00 | от 18.11.2023г. № 398 ТЭ |
|  | 2 полугодие | 2334,00 |  |

| Тарифы на тепловую энергию ООО "Фагот" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Время действия | Тариф, руб/Гкал | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области |
| 2020 | 1 полугодие | 1885,91 | от 02.12.2019 № 503-ТЭ |
|  | 2 полугодие | 1978,31 |  |
| 2021 | 1 полугодие | 1978,31 | от 04 12.2020 г № 422-ТЭ |
|  | 2 полугодие | 2069,30 |  |
| 2022 | 1 полугодие | 2069,30 | от 02.12.2021 г № 375-ТЭ |
|  | 2 полугодие | 2176,90 |  |
| 2023 | 1 полугодие | 2416,36 | от 18.11.2022 г № 398-ТЭ |
|  | 2 полугодие | 2416,36 |  |

Плата за подключение (технологическое присоединение) на территории муниципального образования не утверждалась и не взимается.

Характеристика муниципальных котельных по состоянию на 01.12.2023  год приведена в Таблице 2.2.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Тип котлов | Год установки | Количество котлов, шт | Производительность фактическая, Гкал/час | Производительность установленная, Гкал/час | Вид т-ва (осн./рез) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная "ЦК" | р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2 Б | WOLF 2500 | 2013 год | 3 | 6,48 | 6,48 | газ |
| 2 | Котельная "Школа № 2" | р.п. Маслянино, ул. Бердская, 24 А | КО –650 КО525 | 2019 г 2020г-2 шт | 2 | 1,3 | 1,3 | уголь |
| 3 | Котельная "Сырзавод" | р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, 6 | Энтророс ТТ50-560 | 2017 г 2017 г 2017 г | 3 | 1,445 | 1,445 | газ |
| 4 | Котельная "Школа № 5" | р.п. Маслянино, ул. | КО –650 КО525 | 2019 г 2020г-2 шт | 2 | 1,3 | 1,3 | уголь |
| 5 | Котельная "Маслянинский совхоз" | р.п. Маслянино, ул. Лазурная, 4а | Энтророс ТТ50-400 | 2017 г 2017 г | 2 | 0,688 | 0,688 | газ |
| 6 | Котельная "Детский дом" | р.п. Маслянино, ул. Парковая, 106 | Энтророс ТТ50 | 2017 г 2017 г 2017 г | 3 | 0,645 | 0,645 | газ |
| 7 | Котельная "ПУ 77" | р.п. Маслянино, ул. Озерная, 2 | КВСА 2 КВСА 2 КВСА 2 | 2013г 2013г 2013г | 3 | 1,72 1,72 0,86 | 4,31 | газ |
| 8 | Котельная "Школа №3" | р.п. Маслянино, ул. 60 лет ВЛКСМ, 2 Б | Buderus logano SK655 | 2017г 2017г 2 шт | 2 | 0,327 | 0,327 | газ |
| 9 | Котельная "Дет.сад Колосок" | р.п. Маслянино, ул. 50 лет Октября, 2 А | Riello Beretta Power Plus 100M | 2017г | 1 | 0,086 | 0,086 | газ |
| 10 | Котельная "Сосновая" | р.п. Маслянино, ул. Сосновая, 1 | Riello Beretta Power Plus 100M | 2017 г | 1 | 0,086 | 0,086 | газ |
| 11 | Котельная "ЦРБ" | р.п. Маслянино, ул. Больничная, 2 | Энтророс 2500 | 2015 | 2 | 2,155 | 4,31 | газ |

Показатели работы предприятий теплоснабжения за 2019-2023 гг.

| Показатели | 2019 г |  | 2020 г |  |  | 2021 г |  | 2022г |  |  | 2023 г 9мес. |  |  | Разница | Темп роста 2022/2019, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество тыс. Гкал | 48,6 |  | 46,6 |  |  | 42,34 |  | 39,3 |  |  | 37,6 |  |  | -1,7 | 77 |  |
| ООО "Теплосервис" | 23,3 |  | 21,7 |  |  | 18,3 |  | 17,4 |  |  | 16,5 |  |  | -0,9 | 71 |  |
| ООО "Фагот" | 31,97 |  | 31,02 |  |  | 30,72 |  | 34,19 |  |  | 21,42 |  |  | -12,77 | 107 |  |
| Цена реализации 1 Гкал | 1117,15 |  | 1239,8 |  |  | 1277,03 |  | 1395,40 |  |  | 1519,18 |  |  | 124 | 136 |  |
| ООО "Теплосервис" | 1121,9 |  | 1244,8 |  |  | 1282,2 |  | 1400,47 |  |  | 1524,8 |  |  | 124 | 136 |  |
| ООО "Фагот" | 1885,91 |  | 1932,1 |  |  | 2023,8 |  | 2143,06 |  |  | 2416,36 |  |  | 273,3 | 128 |  |
| Доходы, млн. руб | 54,5 |  | 59,3 |  |  | 53,96 |  | 54,8 |  |  | 57,1 |  |  | 2,3 | 105 |  |
| ООО "Теплосервис" | 26,1 |  | 27,1 |  |  | 23,44 |  | 24,4 |  |  | 25,2 |  |  | 0,8 | 97 |  |
| ООО "Фагот" | 43,96 |  | 45,3 |  |  | 47,8 |  | 56,21 |  |  | 39,6 |  |  | -16,61 | 127 |  |
| Расходы, млн. руб. | 60,3 |  | 68,6 |  |  | 73,12 |  | 73,7 |  |  | 78 |  |  | 4,3 | 129 |  |
| ООО "Теплосервис" | 28,5 |  | 31 |  |  | 33,24 |  | 32,2 |  |  | 35,2 |  |  | 3,0 | 124 |  |
| ООО "Фагот" | 51,36 |  | 50,35 |  |  | 62,21 |  | 68,69 |  |  | 41,44 |  |  | -27,25 | 133 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на уголь, млн. руб. | 29,1 |  | 33,1 |  |  | 39,67 |  | 33,9 |  |  | 28,9 |  |  | -5,0 | 0,99 |  |
| ООО "Теплосервис", млн. руб. | 14,2 |  | 15,3 |  |  | 18,2 |  | 14,5 |  |  | 10,5 |  |  |  | 74 |  |
| уголь, тыс. тн | 8,979 |  | 7,643 |  |  | 8,355 |  | 6,455 |  |  | 4,5 |  |  |  | 50 |  |
| цена, руб. | 1581 |  | 2002 |  |  | 2178 |  | 2246 |  |  | 2337 |  |  |  | 148 |  |
| ООО "Фагот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь, тыс. тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цена, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на газ млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Фагот" | 21,54 |  | 21,42 |  |  | 23,83 |  | 23,81 |  |  | 15,25 |  |  | -8,56 | 110 |  |
| газ, тыс. м3 | 3890 |  | 3772,8 |  |  | 4137,7 |  | 3983,7 |  |  | 2350,97 |  |  |  | 102 |  |
| цена, руб. за тыс. м2 | 5594,39 |  | 5683,3 |  |  | 5766,7 |  | 5976,88 |  |  | 6486,95 |  |  |  | 106 |  |
| Расходы на заработную плату млн. руб. | 13,2 |  | 14,5 |  |  | 14,3 |  | 15,9 |  |  | 16,5 |  |  | 0,6 | 125 |  |
| ООО "Теплосервис" | 5,4 |  | 6,6 |  |  | 6,5 |  | 7,8 |  |  | 7,5 |  |  |  | 139 |  |
| ООО "Фагот" | 12,51 |  | 12,26 |  |  | 13,35 |  | 15,57 |  |  | 12,4 |  |  | -3,17 | 124 |  |
| Отчисления во внебюджетные фонды | 1,9 |  | 4,8 |  |  | 4,2 |  | 5,0 |  |  | 5,3 |  |  | 0,3 | 285 |  |
| ООО "Теплосервис" | 1,2 |  | 2,2 |  |  | 1,8 |  | 2,5 |  |  | 2,4 |  |  |  | 207 |  |
| ООО "Фагот" | 2,78 |  | 2,39 |  |  | 2,64 |  | 2,47 |  |  | 2,58 |  |  |  | 88 |  |
| Расходы на электроэнергию | 5,3 |  | 5,2 |  |  | 5,5 |  | 5,7 |  |  | 5,3 |  |  |  | 101 |  |
| ООО "Теплосервис", млн. руб. | 2,6 |  | 2,5 |  |  | 2,6 |  | 2,7 |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
| кол-во, тыс. квт | 1,1 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| цена, руб. за 1 кВт | 2,3 |  | 2,3 |  |  | 2,4 |  | 2,6 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |
| ООО "Фагот", млн. руб. | 3,02 |  | 3,11 |  |  | 3,42 |  | 3,94 |  |  | 3,11 |  |  | -0,83 | 130 |  |
| кол-во, тыс. квт | 830 |  | 812 |  |  | 769 |  | 871,32 |  |  | 576,74 |  |  |  | 104 |  |
| цена, руб. за 1 кВт | 3,64 |  | 3,83 |  |  | 4,45 |  | 4,52 |  |  | 5,40 |  |  |  | 124 |  |
| Материалы млн. руб. | 1,54 |  | 1,46 |  |  | 1,22 |  | 2,11 |  |  | 4,05 |  |  |  | 264 |  |
| ООО "Теплосервис" | 0,4 |  | 0,6 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| ООО "Фагот" | 3,9 |  | 4,3 |  |  | 2,8 |  | 9,85 |  |  | 3,5 |  |  | -6,35 | 252 |  |
| Амортизация млн. руб. | 1,9 |  | 0,0 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| ООО "Теплосервис" | 0,6 |  | 0,0 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| ООО "Фагот" | 1,89 |  | 1,89 |  |  | 1,89 |  | 1,89 |  |  | 1,42 |  |  |  | 0 |  |
| Прочие расходы | 7,4 |  | 9,6 |  |  | 8,7 |  | 9,6 |  |  | 8,9 |  |  | 3,00 | 120 |  |
| ООО "Теплосервис" | 4,1 |  | 3,8 |  |  | 3,3 |  | 3,9 |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
| ООО "Фагот" | 5,72 |  | 4,98 |  |  | 14,28 |  | 11,16 |  |  | 3,18 |  |  | -7,98 | 195 |  |
| Результат (-убыток, +прибыль) | -5,8 |  | -9,3 |  |  | -19,16 |  | -18,9 |  |  | -20,9 |  |  |  | 360 |  |
| ООО "Теплосервис" | -2,4 |  | -3,9 |  |  | -9,8 |  | -7,8 |  |  | -10 |  |  |  |  |  |
| ООО "Фагот" | -7,4 |  | -5,05 |  |  | -14,41 |  | -12,48 |  |  | -1,84 |  |  |  |  |  |

Основные цели модернизации и переключения котельных к системе централизованного теплоснабжения:

Снижение затрат на выработку тепловой энергии;

Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей;

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

Закрытие неэффективных котельных;

Строительство блочно-модульных газовых котельных;

Строительство новых теплотрасс;

Модернизация оборудования котельных.

В качестве топлива на 9-и котельных 2023 году используется природный газ, на остальных – уголь. На период 2024-2025 год планируется реконструкция путем замены источников по котельным, «Школа №5», «Школа №2» с использованием газового топлива.

Планируется перевод на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла работающих на газовом топливе следующих потребителей подключенных к котельной ООО МПК.

| Ул. Горная, дом 26, кв.1 | жилой дом | 101,5 | 0,004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Горная, дом 26, кв.2 | жилой дом | 127,2 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 26, кв.3 | жилой дом | 135 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 26, кв.4 | жилой дом | 103,4 | 0,004 |
| Ул. Горная, дом 26, кв.5 | жилой дом | 131,5 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 26, кв.6 | жилой дом | 164,4 | 0,006 |
| Ул. Горная, дом 26, кв.7 | жилой дом | 169,02 | 0,007 |
| Ул. Горная, дом 26, кв.8 | жилой дом | 125,5 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 26, кв.9 | жилой дом | 97,7 | 0,003 |
| Ул. Горная, дом 26, кв.10 | жилой дом | 153,9 | 0,006 |
| Ул. Горная, дом 26, кв.11 | жилой дом | 127,2 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 26, кв.12 | жилой дом | 98,8 | 0,004 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.1 | жилой дом | 105,8 | 0,004 |
| Ул. Горная, дом 28, кв2 | жилой дом | 131,5 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.3 | жилой дом | 157,9 | 0,006 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.4 | жилой дом | 92,6 | 0,004 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.5 | жилой дом | 127,9 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.6 | жилой дом | 158,2 | 0,006 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.7 | жилой дом | 148,5 | 0,006 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.8 | жилой дом | 105,5 | 0,004 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.9 | жилой дом | 148,5 | 0,006 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.10 | жилой дом | 134,2 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.11 | жилой дом | 103,7 | 0,004 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.12 | жилой дом | 132,8 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.13 | жилой дом | 157,9 | 0,006 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.14 | жилой дом | 132,3 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.15 | жилой дом | 100,1 | 0,004 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.16 | жилой дом | 152,8 | 0,006 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.17 | жилой дом | 127,1 | 0,005 |
| Ул. Горная, дом 28, кв.18 | жилой дом | 92,8 | 0,003 |
| Ул. Горная, дом 15,кв. 1 | Жилой дом | 334 | 0,013 |
| Ул. Горная, дом 15,кв. 2 | Жилой дом | 270 | 0,010 |
| Ул. Горная, дом 21, кв.2 | Жилой дом | 189 | 0,007 |
| Ул. Горная, дом 21,кв.3 | Жилой дом | 192 | 0,007 |
| Ул. Дорожная, дом 19в | Жилой дом | 486 | 0,019 |
| Ул. Дорожная, дом 21б | Жилой дом | 317 | 0,012 |
| Ул. Дорожная, дом 17, кв. 2 | Жилой дом | 108 | 0,004 |
| Ул. Дорожная, дом 17а | Жилой дом | 270 | 0,010 |
| Ул. Дорожная, дом 17а /1 | Жилой дом | 209,5 | 0,008 |
| Ул. Дорожная, дом 19а | Жилой дом | 278 | 0,011 |
| Ул. Дорожная, дом 19ж | Жилой дом | 401 | 0,016 |
| Ул. Дорожная, дом 19, кв. 1 | Жилой дом | 167,9 | 0,006 |
| Ул. Дорожная, дом 23 | Жилой дом | 483 | 0,019 |
| Ул. Дорожная, дом 24 | Жилой дом | 234 | 0,009 |
| Ул. Дорожная, дом 19 И | Жилой дом | 295,6 | 0,011 |
| Ул. Дорожная, дом 19 Г | Жилой дом | 875,1 | 0,033 |
| Ул. Просекова, дом 5 | Жилой дом | 675 | 0,027 |

Общая отключаемая нагрузка от отопления 0,370 Гкал

Планируется перевод на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла работающих на газовом топливе следующих потребителей подключенных к котельной «Школа №2» ООО «Теплосервис»

| Ул. Бердская, дом 21, кв. 1 | жилой дом | 210,3 | 0,008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Бердская, дом 21, кв. 2 | жилой дом | 204,1 | 0,008 |
| Ул. Бердская, дом 36а | жилой дом | 122,6 | 0,004 |
| Ул. Бердская, дом 38, кв. 1 | жилой дом | 165,8 | 0,006 |
| Ул. Бердская, дом 38, кв. 2 | жилой дом | 165,2 | 0,006 |
| Ул. Набережная, дом 2а, кв.1 | жилой дом | 172,3 | 0,007 |
| Ул. Набережная, дом 2а, кв.2 | жилой дом | 166 | 0,006 |
| Ул. Симбирская, дом 11, кв. 1 | жилой дом | 172,3 | 0,007 |
| Ул. Симбирская, дом 12, кв. 1 | жилой дом | 213,03 | 0,008 |
| Ул. Симбирская, дом 13, кв. 2 | жилой дом | 163,08 | 0,006 |
| Ул. Симбирская, дом 14а, кв.1 | жилой дом | 176,6 | 0,007 |
| Ул. Симбирская, дом 17, кв. 1 | Жилой дом | 206 | 0,008 |
| Ул. Симбирская, дом 17, кв. 2 | Жилой дом | 136,4 | 0,005 |
| Ул. Симбирская, дом 19а | Жилой дом | 294,6 | 0,011 |

Общая отключаемая нагрузка от отопления 0,097 Гкал

Мероприятия по отключению от системы теплоснабжения позволят улучшить качество услуги теплоснабжения для остальных потребителей и сократить затраты эксплуатирующей организации путем ликвидации неэффективных сетей.

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество

1. Рост аварийности на теплотрассах.

На магистральных теплотрассах наблюдается тенденция роста повреждаемости, связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации продукции. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличить срок службы и сократить потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

2. Высокая степень износа  теплосетей.

Оборудование центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций, магистральных и внутриквартальных сетей на сегодняшний день имеет до 70% физического износа. В результате идет рост тепловых потерь, утечек и, как следствие, рост подпитки сетевой воды.

3. Низкая техническая  оснащенность оборудования объектов

На котельных установлено 55 ед. электродвигателей насосов. Количество двигателей, отработавших нормативный срок эксплуатации, составляет  более 60% от общего количества.

Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо в кратчайшие сроки модернизировать существующее устаревшее оборудование  с применением современных энергоэффективного оборудования, материалов и технологий.

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

1. Вывод из эксплуатации тепловых сетей за счет перевода на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла работающих на газовом топливе потребителей подключенных к котельной ООО МПК;

2. Вывод из эксплуатации тепловых сетей за счет перевода на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла работающих на газовом топливе потребителей подключенных к котельной «Школа №2»;

3. Строительство отдельно стоящей газовой блочной модульной котельной «Школа №2» с последующим выведением угольной котельной в резерв;

5. Строительство отдельно стоящей газовой блочной модульной котельной «Школа №5», с последующим выведением угольной котельной в резерв;

Прогнозируется рост тарифа  на тепло в пределах 5%. Модернизация  системы теплоснабжения  может способствовать сдерживанию  роста тарифа на данную коммунальную услугу.

Развитие газоснабжения

Расширение использования природного газа обеспечивает экономию денежных средств на закупку дорогостоящих видов топлива, снижает себестоимость вырабатываемой тепловой и электрической энергии. 	Существенно повышается надежность теплоснабжения потребителей и улучшается экологическая обстановка. Проведенный плановый расчет затрат на примере одной из котельных  показывает, что экономия составит  примерно 28%.  Подобную экономию денежных средств  можно ожидать  и  на  других котельных при переходе  на газ.

В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области", подпрограмма Газификация Государственной программы НСО "Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирской области" в поселке построены распределительные газовые сети низкого давления.

В 2021- 2022 годах полностью газифицирован  микрорайон  Маслянино-2 и Забердская часть поселка.

Газификация  котельных жилищно-коммунального комплекса и жилого сектора р.п. Маслянино  в дальнейшем позволит  получить энергосберегающий и экономический эффект:

- снизить себестоимость вырабатываемой тепловой энергии;

- снизить расходы на топливо почти до 20%; на электроэнергию до 50%;  снизить годовой расход воды на технологические нужды до 30%;

- улучшить экологическую обстановку р.п. Маслянино;

- сократить количество отходов производства, образующихся при эксплуатации объектов.

За три года  работы  1589 домовладений поселка  были подключены к газоснабжению.

Газопроводы  низкого давления и в дальнейшем будут прокладывать   надземно и подземно,  исходя их технических возможностей проекта. Газопроводы высокого давления – подземно.  Планируется обеспечить газом   всех потребителей р.п. Маслянино (на нужды отопления,  горячего водоснабжения, пище приготовления).

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения

В нижеприведенной таблице представлены данные производственных показателей по водоснабжению за 2020-2023 годы.

Таблица 3.1

| № | Наименование | Ед. изм | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 633,452 | 608,973 | 600,531 | 658,883 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | « | 127,320 | 127,320 | 127,320 | 127,320 |
| 3 | Подано в сеть | « | 506,132 | 481,653 | 473,211 | 527,39 |
| 4 | Потери воды | « | 24,594 | 32,542 | 35,129 | 44 |
| 5 | Процент утечки | % | 4,86 | 6,76 | 7,42 | 12 |
| 6 | Реализовано, всего | тыс. м3 | 481,538 | 449,111 | 438,082 | 483,39 |
| 7 | - населению | « | 387,651 | 353,978 | 365,782 | 413,08 |
| 8 | - юридическим лицам | « | 93,887 | 95,132 | 72,300 | 70,31 |

Как видно из таблицы, ежегодно увеличивается объем воды, поставляемый из артезианских источников. Но упитывая рост домовладений и ирригационный  сезон, ощущается нехватка дебита воды.

В таблице 3.2. приведены основные данные по оборудованию и работе артезианских скважин ООО «Водоканал».

Таблица 3.2

| № пп | Месторасположение скважины (населенный пункт, объект) | Производительность (м3/сут.) | Глубина подъема воды (м). | Марка насоса | Дата ввода в эксплуатацию (год) | Географические координаты скважины | Кадастровый № скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Мамоново Маслянинского района | 288 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 1989 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,8 М | № 1312 |
| 2 | с. Мамоново Маслянинского района | 360 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 1989 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,7 М | № 1311 |
| 3 | с. Мамоново Маслянинского района | 288 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 1989 | СШ 54о19,5М ВД 84о16,0 М | № 1307 |
| 4 | с. Мамоново Маслянинского района | 288 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 1989 | СШ 54о19,5М ВД 84о16,0 М | № 1309 |
| 5 | с. Мамоново Маслянинского района | 384 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 1989 | СШ 54о19,5М ВД 84о16,1 М | № 1306 |
| 6 | с. Мамоново Маслянинского района | 384 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 2001 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,4 М | № 1313 |
| 7 | с. Мамоново Маслянинского района | 240 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 2001 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,8 М | № 1355 |
| 8 | с. Мамоново Маслянинского района | 384 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 2001 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,6 М | № 1354 |
| 9 | с. Мамоново Маслянинского района | 384 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 2001 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,9 М | № 1356 |

Все скважины  имеют приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем розлива в передвижную тару. Скважины защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельножидких отравляющих веществ.

На водозаборе, являющемся основным  источником  водоснабжения р.п. Маслянино,  запасы подземных вод  удовлетворяют потребность  населения в воде. Однако, значительное уменьшение дебита скважин со 150 м3/час, получаемых в период строительства скважин в 2001 году, до 28,9 м3/час в настоящее время, является следствием  химической кольматации. Окислы железа увеличивают фильтрационное сопротивление при движении воды  в ствол скважин, что и является причиной столь  резкого падения дебита скважин.

В связи с этим необходимо построить современную станцию водоподготовки, которая позволила бы довести качество воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем показателям химического состава.

Зоны санитарной охраны.

Объектам, находящимся в зоне санитарной охраны обеспечена надежная защита подземных водоисточников от внешнего загрязнения.  Границы первого пояса зон санитарной охраны (СанПиН 2.1.4.1110-02) водопроводных сооружений определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации источников водоснабжения и совпадают с ограждением площадок сооружений. Ограждения выполнены в соответствии с требованиями нормативных сооружений.

Структурный состав потребителей.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения р.п. Маслянино составляет:

Население, в том числе и частный сектор;

Промышленные предприятия и организации;

Социальные и коммунально-бытовые организации.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей.

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей в р.п. Маслянино и их износ является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Экономический анализ.

Таблица 3.3. Основные экономические показатели деятельности предприятия (ООО «Водоканал»).

(тыс. руб.)

|  | Наименование показателей | 2020г. (факт) | 2021г. (факт) | 2022г. (факт) | 2023г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг | 25711 | 17870 | 21760 | 24609 |
| 1.1 | водоснабжение | 15323 | 9828 | 10684,8 | 14555,1 |
| 1.2 | отвод сточных вод | 3938,5 |  | 3506 | 3622,7 |
| 2 | Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг | 22203 | 17005 | 20150 | 21120 |
| 2.1 | водоснабжение | 16492 | 10031,3 | 11700,3 | 15026,3 |
| 2.2 | отвод сточных вод | 4195 | 3038 | 3585 | 3750 |
| 3 | Валовая прибыль | 3508 | 865 | 1610 | 3489 |
| 4 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |
| 5 | Управленческие расходы | 3822 | 2083 | 2728 | 3560 |
| 6 | Прибыль (убыток) от реализации (1-2-3-4) | -314 | -1218 | -1118 | -71 |
| 7 | Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности |  |  |  |  |
| 8 | Прибыль (убыток) отчетного года |  |  |  |  |
| 9 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |  |  |  |  |
| 10 | Среднесписочная численность работающих | 59 | 59 | 52 | 48 |
|  | в том числе: рабочие | 49 | 49 | 42 | 38 |

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Приоритетными направлениями модернизации системы водоснабжения, ориентированными на улучшение качества воды являются:

- реконструкция центрального водозабора;

- реконструкция системы водоснабжения улицы Дорожная, Горная.

-кольцевание систем водоснабжения микрорайонов «Свободный», «Возрождение», «Молодежный», «Кирпичный завод» с централизованной системой водоснабжения р.п. Маслянино;

- строительство  водопроводных сетей на улицах, где нет водопровода.

При прокладке или замене трубопроводов принято решение в дальнейшем не применять для водоводов металлические трубы, не защищенные от внутренней и наружной коррозии. Для этих целей будут использоваться трубы из полимерных материалов. При ремонте водопроводных сетей используются прогрессивные методы восстановления трубопроводов, а именно: «Труба в трубе», т.е. протаскивание во внутреннюю полость ремонтируемого трубопровода новой плети из полиэтилена.

Реестр улиц р.п. Маслянино без водопровода

| 1 | Боровая | от ул. Мостовая | 500 | м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Коммунистическая | от шк.№3 до д.№31а | 150 | м |
| 3 | Лесная | р-н ПК "Лесной" | 900 | м |
| 4 | Октябрьская | д. №158-163 | 400 | м |
| 5 | Светлая | полностью | 250 | м |
| 6 | Д.Дачная | полностью | 600 | м |
|  | ИТОГО: |  | 2800 | м |

Эффект от модернизации системы водоснабжения

В результате модернизации системы водоснабжения  и внедрения новой более совершенной технологии следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

1. Достижение стабильного качественного состава питьевой воды, подаваемой населению и предприятиям р.п. Маслянино.

2.  Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений позволит:

- снизить износ сетей и увеличить срок службы оборудования;

- получить возможность быстрого реагирования на изменение качества воды;

- экономить электроэнергию, снизить потери воды;

- уменьшить количество аварий и повреждений;

- повысить надежность эксплуатации систем электроснабжения,  предотвратить перерывы и остановку  электроснабжения.

3. Увеличение дебита воды  за счет реконструкции водозаборных  сооружений.

Ресурсное обеспечение

Ориентировочно общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 225,042 млн. рублей. Реализация проектов предусматривается за счет различных источников.

Из местного бюджета  предусматривается направить на мероприятия Программы 3,114 млн. рублей.

Социально-экономические последствия реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение, снижение потерь тепловой и электрической энергии, возможность технологического присоединения к инженерным коммуникациям и будет способствовать надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

В целом выполнение мероприятий настоящей Программы повлияет на снижение издержек и улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых гражданам, что в свою очередь снизит объем средств, недополученных в результате некачественных предоставленных услуг.

Механизм реализации Программы

Мероприятия будут реализованы исполнителями муниципальных заказов по итогам аукционов, проводимых администрацией р.п. Маслянино в установленном порядке.

Эффективность Программы

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к концу 2026 года;

2. Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания;

3. Надежность работы инженерных систем;

4. Комфортность и безопасность проживания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО р.п. Маслянино

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования р.п. Маслянино.

Сводный план программных мероприятий представлен в нижеприведенных таблицах.

| N п/п | Наименование мероприятий/адрес объекта | Ед. изм. |  | Цели реализации мероприятия |  | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, тыс. рублей |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |
| 1.Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных поселка | шт |  | Строительство блочно модульной газовой котельной |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектные работы, строительство котельной «Школа №2» | шт |  | Ликвидация угольной котельной. Достижение энергоэффективных показателей по производству тепловой энергии |  | 1 | 31 392,20 |  | 0,00 | 31 392,20 |
| 1.2 | Проектные работы, строительство котельной «Школа №5» | шт |  | Ликвидация угольной котельной. Достижение энергоэффективных показателей по производству тепловой энергии |  | 1 | 31 392,20 |  | 0,00 | 31 392,20 |
| 1.3 | Перевод на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла работающих на газовом топливе | шт |  | Экономическая эффективность ( снижение расходов на топливо, электроэнергию, воду, аварийно-восстановительные и пр.) |  | 61 | 10 934,60 |  | 10 934,60 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 73 719,00 |  | 10 934,60 | 62 784,40 |
| 2 | Модернизация объектов водоснабжения МО р.п. Маслянино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водозабора р.п.Маслянино | шт | Обеспечение население чистой водой |  | 1 |  | 46 556,00 |  | 46 556,00 | 0,00 |
| 2.2 | Реконструкция системы водоснабжения улицы Дорожная, Горная | км | Обеспечение население чистой водой |  | 4,5 |  | 37 350,00 |  | 0,00 | 37 350,00 |
| 2.3. | Кольцевание систем водоснабжения микрорайонов «Свободный», «Возрождение», «Молодежный», «Кирпичный завод» с централизованной системой водоснабжения р.п. Маслянино | км. | Увеличение охвата населения питьевой водой |  | 6,65 |  | 55 195,00 |  | 55 195,00 | 0,00 |
| 2.4. | Строительство водопроводных сетей на улицах, где нет водопровода | км. | Обеспечение население чистой водой |  | 2,0 |  | 16 600,00 |  | 0,00 | 16 600,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 155 701,00 |  | 101 751,00 | 53 950,00 |
| 3. | Строительство объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство газопровода по улицам: Садовая, Заводская, в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | км | Газификация р.п. Маслянино (За счет средств ООО "Газпром газораспределение Томск") |  | 1,6 |  | 6 556,80 |  | 6 556,80 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 6 556,80 |  | 6 556,80 | 0,00 |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению в жилищно-коммунальном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Передача муниципального имущества электросетевого хозяйства в АО "РЭС" | шт. | Снижение электропотерь |  | 197 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Передача муниципального имущества электросетевого хозяйства в АО "РЭС" | км | Снижение электропотерь |  | 1383,51 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 235 976,80 | 119 242,40 | 116 734,40 |

Основные направления программных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За счет средств местного бюджета | Средства предприятий | Средства ГК-Фонда содействия реформирования ЖКХ | Средства областного бюджета | Средства частного инвестора | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Теплоснабжение |  | - | - | 62 784,40 | - | 62 784,40 |
| 2. | Водоснабжение | 3 114,02 | - | - | 152 586,98 | - | 155 701,00 |
| 3. | Строительство объектов газоснабжения | - | 6 556,80 | - | - | - | 6 556,80 |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению в жилищно-коммунальном комплексе | - | - | - |  | - | 0,00 |
|  | Итого по программе: | 3 114,02 | 6 556,80 | 0,00 | 215 371,38 | 0,00 | 225 042,20 |